ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И

ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А.Г.МАЛУХИНУ

от Джеломановой Натальи Владимировны

(от имени жителей п.Белоостров)

197730, СПб, п.Белоостров, Дюны,

ул.Отдыха, д.5

nat\_bumpo@mail.ru

+7(905) 221-34-45

**Уважаемый Алексей Геннадьевич!**

На 63-х гектарах жилой зоны административной территории Дюны с марта 2019 г., то есть уже год, отсутствует наружное освещение. Топоним «Дюны» обозначает часть поселка Белоостров западнее реки Сестры.

По информации от Администрации Курортного района еще в октябре 2019 года в Комитет на имя Мельниковой С.А. была направлена повторная заявка на включение 19-ти улиц п.Белоостров в государственную программу СПб «Комплексное развитие сетей коммунальной инфраструктуры», но ответ Комитета до сих пор у Администрации района отсутствует, позиция Комитета и, в частности, ГКУ «Управление заказчика» - не известна. Имеется только ответ ГКУ «Ленсвет» на персональное обращение одного из жителей – Псарева Г.М., адресованный также Вам и Хорунжей С.Н.

В то же время насколько нам известно, несколько улиц п.Комарово, на которых уличное освещение также отсутствует, по аналогичной заявке от Администрации в 2019 году были недавно в ГП для строительства линии наружного освещения включены.

Монтаж линии наружного освещения на 19-ти улицах п.Белоостров был предусмотрен и практически осуществлен в рамках инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» по титулам:

- Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, **в части** **реконструкции ТП 504, 530** в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-11;

- Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, **в части** **строительства БКТП 10/0,4кВ и КЛ 10кВ** в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-14;

- Повышение надежности электрических сетей 0,4-10 кВ в Курортном районе, **в части реконструкции ВЛ 0,4кВ** в районе пос. Белоостров (СМР, ПНР, поставка материалов и оборудования) И-ПрЭС-13.

Речь идет о реконструкции ВЛ-0,4кВ с инвентарным № КЭ 32690, которая находится в составе имущественного комплекса города, на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети.

Если бы работы по реконструкции сетей не были остановлены на три года, линия НО уже функционировала бы. Однако с 01 января 2019 года состоялась передача объектов наружного освещения Курортного района от АО «Курортэнерго» на баланс и в хозяйственное ведение ГКУ «Ленсвет». В связи с этим филиал ПрЭС отказался закончить монтаж и подключить уличную линию – но при этом демонтировал и неизолированный провод действовавшей линии НО. А разные жилы одного и того же нового СИП не могут находиться на балансе разных организаций.

Таким образом, **Комитет уже выступил государственным заказчиком по освещению данной территории**, средства выделены (в том числе, на светильники наружного освещения), и документы по окончанию СМР/ПНР Филиал ПрЭС подписал с генподрядчиком еще в 2017 году.

Прикладываем к обращению Приложение 1 к письму ПрЭС, которое содержит Укрупненный сетевой график реконструкции ВЛ-0,4 кВ по Договору с ООО «Энергосервис Проект» № 14-6020 от 09.06.2014. Согласно строке 5 графика работы по реконструкции ВЛ включают 12,0 км ответвлений к потребителям **с монтажом светильников освещения**.

От бывшего субподрядчика ООО «Энергосервис Проект» нам стало известно еще в июле 2014 года, что Комитет выделил средства на светильники наружного освещения. Вы можете уточнить факт перечисления средств по бухгалтерским документам Комитета того периода (июнь-июль 2014 г.).

Все, что касается мероприятий по реконструкции электросетей, можно представить в хронологическом порядке:

1.торги/тендеры И-ПрЭС – апрель-май 2014

2.решение конкурсной комиссии и заключение ПАО «Ленэнерго» договора с генподрядчиком – июнь 2014

3.согласование субподрядчиком в комитетах СПб – июнь-июль 2014

4.строительство субподрядчиками БКТП, прокладка кабелей 10кВ, установка дополнительных опор и отвесов, реконструкция ТП-504 и ТП-530, навеска 5-проводного СИП, ответвлений к домам, частичное переключение домов с неизолированной линии на СИП – июль 2014-декабрь 2015

5.работы остановлены – с 2016 по март 2019; ПрЭС и генподрядчик подписали документы, согласно которым все работы завершены – январь 2017

6.совещания в КЭиИО по вопросу незавершения работ, по инициативе жителей – август 2017, август 2018, август 2019

7. переключение домов на СИП, демонтаж неизолированной силовой линии и линии наружного освещения – март-май 2019

8.обращение в ПрЭС о демонтаже линии НО – март 2019

9.обращение к вр.и.о. губернатора, направление заявки Администрацией района на включение в ГП, ответ ГКУ «Ленсвет» - апрель-июнь 2019

10.повторное направление заявки Администрации района в Комитет – октябрь 2019.

Комитет ответственен наряду с филиалом ПрЭС ПАО «Ленэнерго» не только за отсутствие уличного освещения, но и за незавершенные работы по реконструкции сетей. Курировали с 2014 года ход выполнения работ – Мельникова С.А., Усков В.Е.

**Незавершенная часть работ по указанным титулам:**

- ремонт и пусконаладка БКТП (ТП-665)

- разделение нагрузки между ТП-504 и ТП-665

- переключение оставшихся 25 домов на СИП (не хватает СИП на ответвления)

- контуры заземления отсутствуют

- окончательно не смонтирована и не подключена уличная линия (5-й провод в СИП)

- демонтаж неизолированного провода (фото)

Просим включить мероприятия по строительству объектов наружного освещения нашей территории в ГП «Комплексное развитие сетей коммунальной инфраструктуры» по заявке **Администрации района, исх.№ 01-20-7999/19-0-1 от 01.10.2019** или в случае отказа выразить письменно позицию Комитета, направив ее в Администрацию Курортного района (сектор районного хозяйства).

Письменная позиция Комитета необходима нам и в связи с тем, что на действия Филиала ПрЭС мы готовим жалобу в Управление ФАС по Санкт-Петербургу. В случае нашего обращения с жалобой мы вынуждены будем привлечь к разбирательству и Комитет как государственного заказчика. Позиция ГКУ «Ленсвет» в данном вопросе не имеет юридической силы. Весьма вероятно, что позиция ГКУ «Ленсвет» основана на недостоверной информации, в частности, наши 19 улиц не являются «улицами дачного кооператива». Все 19 улиц являются элементами УДС Санкт-Петербурга (ПРИЛОЖЕНИЕ 8, 9).

Не имея официального согласования с органами исполнительной власти и сетевой организацией (но и не имея запрета и с устного согласия АО «Курортэнерго»), мы собрали более 100 000 рублей и своими силами временно осветили только центральную улицу (Главную – 1,5 км), установили реле, чтобы на ночь свет выключался и включался утром. Но остальные 18 улиц (то есть 9 км улиц) расположены так, что для того чтобы дойти до освещенной Главной улицы к электричке или автобусу (школьникам и пенсионерам, в том числе), нужно пройти несколько сотен метров по неосвещенным улицам.

Около ста пятидесяти семей на этих улицах проживает постоянно (оплачивая налог в местный бюджет), многие граждане зарегистрированы по месту жительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Сетевые графики работ по инвестпрограмме.

2.Копии обращений к вр.и.о.губернатора и в КЭиИО.

3.Копия обращения в ПрЭС.

4.Копии заявок Администрации района на включение в ГП, ответы ГКУ «Ленсвет».

5.Копия протокола последнего совещания в КЭиИО, август 2019 г.

6.Фото – угол Светлой и Главной, Светлой и Рейдовой (неизолированные провода).

7.О статусе 19-ти улиц п.Белоостров.

8.Извлечение из Постановления Правительства СПб № 117 (улицы являются элементами УДС).

9.Об отсутствии права собственности на земельный участок под улицами.

**25 февраля 2020 г.**

От имени и по поручению

жителей административной территории

Дюны (Белоостров, Курортный район) Джеломанова Н.В.