| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева) ул. Мира, д. 8, Санкт-Петербург, 197101 тел./факс: (812) 233-53-63 E-mail: IRH@EK6663.spb.edu сайт: www.niirg.ru | Директору ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» С.А. Горбаневу _____________________________________ Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, д. 4 |
| --- | --- |

ОКПО 01966503  ОГРН 1037828042229

ИНН 7813080781 КПП 781301001

№ ________________

На №    04/364-18  от   20.03.2018 г.        .

( Это письмо директор не подписал)

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что согласно экспертным заключениям, подготовленных заведующей радиохимической лабораторией М.В. Кадука, однозначно сделан основной вывод по питьевой воде из артезианской скважины, принадлежащей ДПК «ДСК Дюны», расположенной по адресу г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, ул. Главная (Дюны), дом 28, ДПК «ДСК Дюны», водозаборная скважина № 467 (глубина 160 м): «Вода из обследованной скважины может быть признана соответствующей требованиям радиационной безопасности при обязательном установлении производственного контроля за содержанием в природной воде 226Ra и 228Ra... Производственных контроль за содержанием в воде скважины № 467, принадлежащей ДПК «ДСК Дюны» должен проводиться ежеквартально в течение одного года с последующим установлением периодичности отбора проб воды для дальнейшего производственного контроля в соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-10».

Тем не менее, в Вашем письме № 04/364-18 от 20.03.2018 г. так же, как и в экспертном заключении № 01.05.Т.40341.01.18 от 31.01.2018, подготовленном инспектором Органа инспекции Вашего учреждения Е.А. Бадаевой, по сути повторяются те же выводы в части, касающейся радиологических показателей:

1. В составе проекта не представлено обоснование характера защитных мероприятий на основании взвешивания пользы и вреда для здоровья населения с учетом результатов исследованной воды возможных альтернативных источников по показателям радиационной, биологической, химической безопасности и органолептических свойств, а также возможного ущерба в связи с прерыванием или ограничением водопотребления населением в соответствии с п.4.3.4 СанПиН 2.6.1.2800-10.

Ответ: Альтернативным источником в данном случае может быть только другая скважина, строительство которой обойдется достаточно дорого. В то же время, расчеты показали, что расходы на предотвращение дополнительной коллективной дозы, равной 2,3 человеко-миллиЗиверта/год для примерно 50 жителей, круглогодично проживающих в ДПК «ДСК Дюны», могут быть оправданы, если они не превысят 960 рублей в год.

При этом следует отметить и то, что другая скважина может оказаться не лучше действующей, так как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 30% обследованных артезианских скважин по показателю (Аi/УВi) превышают 1,0.

2. Не указан запланированный способ снижения удельной активности отдельных радионуклидов в воде и не обосновано, каким образом запланированные единовременные мероприятия во 2-м квартале 2018 г. позволят реализовать использование рекомендованных ФБУН НИИРГ им. П.В.Рамзаева фильтров и установок, очищающих воду от железа, и требующих регулярную замену фильтров. Кроме того, в соответствии с п. 4.3.9 СанПиН 2.6.1.2800-10 на станциях водоподготовки, осуществляющих отбор проб воды из подземных водоисточников, производственный контроль за радиационной безопасностью должен осуществляться на рабочих местах вблизи фильтров-очистителей, а также контроль содержания природных радионуклидов в загрузке фильтров и образующихся отходов, что не предусмотрено Планом мероприятий.

Ответ: Рекомендованные (но не обязательные) нашим институтом фильтры и установки, очищающие воду от железа (вместе с железом из воды удаляются и все изотопы радия), нецелесообразны, так как расходы на предотвращение коллективной дозы, равной 2,3 чел.-миллиЗиверта/год, могут быть оправданы, если они не превысят 960 рублей в год (см. ответ по п. 1).

3. Кроме того, считаем необходимым донести до потребителей воды ДПК «ДСК Дюны» информацию о выводах ФБУН НИИРГ им. П.В.Рамзаева о непревышении величины максимально возможных годовых доз облучения за счет потребления воды из обследованной скважины только при сроке постоянного потребления воды менее, чем 194 дня за год.

Ответ: Информация о выводах ФБУН НИИРГ им. П.В.Рамзаева была доведена до членов ДПК «ДСК Дюны» заведующим лабораторией нашего института Г.Я. Бруком на общем собрании членов ДПК в июле 2014 г.

С уважением,

Директор ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева          	_________________ И.К. Романович

М.В. Кадука,

Г.Я. Брук

(812) 232-73-46