| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева) ул. Мира, д. 8, Санкт-Петербург, 197101 тел./факс: (812) 233-53-63 E-mail: IRH@EK6663.spb.edu сайт: www.niirg.ru | Директору ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» С.А. Горбаневу _____________________________________ Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, д. 4 |
| --- | --- |

ОКПО 01966503  ОГРН 1037828042229

ИНН 7813080781 КПП 781301001

№ _________________

На №                      от                                   .

Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!

В нашем институте в апреле 2014 г., сентябре 2016 г. и мае 2017 г. были выполнены радиохимические анализы проб питьевой воды из артезианской скважины, принадлежащей ДПК «ДСК Дюны», расположенной по адресу г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, ул. Главная (Дюны), дом 28, ДПК «ДСК Дюны», водозаборная скважина № 467 (глубина 160 м). По результатам этих анализов заведующей радиохимической лабораторией М.В. Кадука было подготовлено 2 экспертных заключения, последнее из которых датировано 25.12.2017 г.

Однозначно сделан вывод, что вода из обследованной скважины может быть признана соответствующей требованиям радиационной безопасности.

Тем не менее, в экспертном заключении № 01.05.Т.40341.01.18 от 31.01.2018, подготовленном инспектором Органа инспекции Вашего учреждения Е.А. Бадаевой, сделан неверный вывод из экспертных заключений нашего института, в части, касающейся радиологических показателей:

«Согласно экспертным заключениям ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. Профессора П.В. Рамзаева», при сроке пребывания на дачных участках с постоянным потреблением воды из обследованной скважины менее, чем 194 дня за год величины максимально возможных годовых доз облучения жителей ДПК «ДСК Дюны» за счет потребленной из скважины воды не превысят рекомендованный референтный уровень 0,1 мЗв/год. Учитывая изложенное, в составе представленного в составе проекта «Плана водоохранных мероприятий в части использования подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения» предусмотрен производственный контроль за содержанием в природной воде 226Ra и 228Ra  4 раза в год (без указания посезонности измерений), во 2 кв. 2018 г.  осуществить защитные мероприятия, направленные на уменьшение содержания радионуклидов в питьевой воде. Однако, в составе проекта отсутствует обоснование запланированных способов выполнения защитных мероприятий, направленных на уменьшение содержания радионуклидов в питьевой воде, что является нарушением п. 4.3.4 СанПиН 2.1.6.2800-10, а также не представлены данные о том, каким образом будет организовано водоснабжение для лиц, проживающих более 194 дней на рассматриваемой территории при употреблении воды только из скважины ДПК «ДСК Дюны».

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта организации зон санитарной охраны артезианской скважины ДПК «ДСК Дюны» по адресу: Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Дюны, улица Главная, дом 28, установлено, что представленные материалы НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.6.2612-10 «Основные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010)».

Этот вывод «НЕ СООТВЕТСТВУЮТ» противоречит нашим выводам (см. экспертные заключения института № 140-14 от 18.06.2014 г. и № 194-17 от 25.12.2017 г.), а также НРБ-99/2009 (п. 5.3.5) и ОСПОРБ-99/2010 (п. 5.1.9 и п. 5.1.10).

Так как документы, подготовленные нашими учреждениями, не должны противоречить друг другу, прошу Вас отозвать экспертное заключение Органа инспекции Вашего учреждения № 01.05.Т.40341.01.18 от 31.01.2018 и переделать его, с учетом подготовленных нашим институтом экспертных заключений № 140-14 от 18.06.2014 г. и № 194-17 от 25.12.2017 г.

Приложение:

экспертное заключение Органа инспекции ФБУН «СЗНЦ  гигиены и общественного здоровья» № 01.05.Т.40341.01.18 от 31.01.2018;

экспертное заключение ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева № 194-17 от 25.12.2017 г.

С уважением,

Директор ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева          	_________________ И.К. Романович

М.В. Кадука,

Г.Я. Брук

(812) 232-73-46